## Fix IP a kameráknak

Ezek a BOLT_Security (VLAN 50) hálózatba kerülnek majd.:

- Hozd létre a VLAN 50 Scope-ot (10.2.50.10 - 10.2.50.254, GW: 10.2.50.1).

- Kattints a Scope alatt a Reservations mappára jobb gombbal.

- Válasz a New Reservation... opciót.

- Itt tudod majd megadni a kamera nevét, a választott IP-t (pl. 10.2.50.50) és a kamera alján lévő MAC címet.

Így ha a kamera áramot kap, a DHCP-től mindig ugyanazt a címet fogja megkapni, mintha statikus lenne, de központilag kezeled.